**ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ**

**07.04.2025**

        В сельской местности и на дачных участках для питьевых целей широко используются шахтные колодцы, питающиеся из грунтовых вод, залегающих на глубине не более 20 метров, которые уязвимы к внешнему загрязнению.  
        Колодцы следует размещать на расстоянии не менее чем 20 метров от объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, мест погребения, скотомогильников, навозохранилищ, холодных уборных, других сооружений и объектов, которые могут загрязнять грунтовые воды.  
        Если колодец подвергался в период паводка затоплению, во избежание неблагоприятных последствий, для питья и приготовления пищи необходимо использовать бутилированную или привозную воду гарантированного качества.  
        Ежегодно, особенно после завершения паводка, необходимо проводить очистку колодца с одновременным текущим ремонтом оборудования, дезинфекцией воды и стенок колодца.

**Этапы очистки и дезинфекции шахтного колодца**:

1. Откачайте воду из колодца с помощью насоса.
2. Очистите стенки колодца от налета и загрязнений с помощью щеток или специальных инструментов.
3. Удалите ил и мусор со дна колодца.
4. Продезинфицируйте стенки и дно колодца предназначенными для этих целей средствами, соблюдайте инструкцию по их применению.
5. После очистки дайте колодцу наполниться водой, и снова откачайте ее для удаления остатков дезинфицирующего средства.

        Регулярно проверяйте качество и безопасность воды в колодце. Лабораторные исследования, которые можно провести в любой аккредитованной лаборатории, в том числе в государственном учреждении «Россонский районный центр гигиены, эпидемиологии» (ул. Пушкина, 2, телефон: (802159) 5-16-78), покажут наличие бактерий и в государственном учреждении «Полоцкий зональный центр гигиены, эпидемиологии» (ул. Юбилейная,7(б), телефон: (80214) 49-31-67 покажут наличие бактерий, нитратов и других загрязнений.

**Своевременное обслуживание шахтного колодца – залог чистой и безопасной воды!**